## 기계설비성능점검 대상수량
기계설비성능점검 대상수량 (견적 산출용)
1. 일반현황 |  |  |  |  | 색만표기
건 물 명 (상호)
소 재 지
건물 준공일
건물 연면적(㎡)
동수 / 세대수 / 층수 |  | 동수 | 세대수 |  |  | 지하 | 지상
기계실 수량
2. 점검대상 수량
점검대상 기계설비 |  | 법정점검수량산출기준 | 전체 수량 | 단위 | 점검대상 수 량 | 비고
| 냉동기 | 전체 수량의 50% 이상 |  | 대 | 0 | 헤더포함
| 냉각탑 | 전체 수량의 50% 이상 |  | 대 | 0 | 점검대상 냉동기에 관련된 냉각탑에 한함
| 축열조 | 전체 수량 |  | 대 | 0 | 축열량 및 방열량에 대한 효율 점검 포함
열원설비 | 보일러 | 전체 수량의 50% 이상 |  | 대 | 0 | 헤더포함
및 | 열교환기 | 전체 수량의 50% 이상 |  | 대 | 0
냉난방설비 | 팽창탱크 | 전체 수량 |  | 대 | 0 | 냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함
| 펌프 | 전체 수량의 20% 이상 |  | 대 | 0 | 냉·난방 및 급수펌프(예비펌프 제외)
| 신재생에너지 | 전체 수량 |  | 대 | 0
| 패키지에어컨 | 전체 수량의 20% 이상 |  | 대 | 0
| 항온항습기 | 전체 수량의 20% 이상 |  | 대 | 0
공기조화설비 | 공기조화기 | 전체 수량의 20% 이상 |  | 대 | 0 | 송풍기 포함
| 팬코일유닛 | 1개 층 이상 |  | 대 | 0 | 1개층 이상(점검대상수량은 1개층수량 입력)
환기설비 | 환기설비 | 전체 수량의 20% 이상 |  | 대 | 0 | 용량 0.75kW 이하 및 벽부형 송풍기 제외
| 필터 | 전체 수량 |  | 대 | 0 | 팬필터유닛, 냄새제거필터유닛 등 포함
위생기구설비 |  | 식 |  | 식 | 0
급수·급탕설비 | 급수펌프, 급탕탱크 등 |  |  | 식 | 0 | 급탕탱크 포함
| 고·저수조 |  |  | 식 | 0
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 식 | 0
오수정화 및 | 오수정화설비 |  |  | 식 | 0
물재이용설비 | 물 재이용설비 |  |  | 식 | 0
배관설비 |  |  |  | 식 | 0
덕트설비 |  |  |  | 식 | 0 | VAV, CAV 유닛 포함
보온설비 |  |  |  | 식 | 0
자동제어설비 |  |  |  | 식 | 0 | 중앙감시반, 기계실, 공조실 포함
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 식 | 0